## Felújítás
Gördülő Fejlesztési Terv I. ütem (2015)
Település neve: Komárom
Ágazat: Szennyvíz Felújítás
Teljes amortizáció mértéke Komárom település: | 136368000
Ebből áthúzódó: | 50241000
Víziközmű objektumcsoport | Munka megnevezése | Helyszín | Műszaki indoklás,jelenlegi műszaki állapot | Műszaki paraméter | Jellemző paraméter (darab, hossz, térfogat stb…) | Mennyiség | Egységár | Költség | Építés,beszerzés időpontja | Pótlás/Felújítás P/F | Amortizáció mértéke
Szennyvízcsatorna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szennyvízcsatorna (gravitációs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | Csatornabélelés 50/75 tojásszelvény (8 db. gerincre kötéssel és 18 db. aknafelújítással) | Komárom Igmándi u. ( Madách I. u-Arany J. u. között) | A csatornaüzemeltetés során jelentős idegenvíz infiltráció tapasztalható | 50/75 betoncsatorna | fm | 680 | 96000 | 65280000 | 0 | 0 | 0
Építmény | Főgyűjtő fogadó akna elkorrodált korlátainak cseréje rozsdamentes acélra | Komárom 1.sz.átemelő | A korlátok korrozói miatt belesetveszélyessé váltak, cseréjük szükséges | 0 | 0 | 1 | 980000 | 980000 | 0 | 0 | 0
Építmény | Csatornabélelés 40/60 tojásszelvény | Komárom Gyógyfürdő | Csatornakamerázás során megállapításra került, hogy több helyen gyökérbenövés és beszakadás található a 225 fm-es szakaszon. | 40/60 betoncsatorna | fm | 225 | 129000 | 29025000 | 0 | 0 | 0
Építmény | Vizesblokk, fekete-fehér öltöző felújítás | Komárom 1.sz.átemelő | Az épület az 1970-es években épült, állaga jelentősen romlott, a higiéniai elvárásoknak nem felel meg. | 0 | 0 | 1 | 3700000 | 3700000 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | Teljes körű 0,4 kV-os és irányítástechnikai rekonstrukció | Komárom Zrínyi u., Horgász köz, Mandula u. | A szennyvízátemelő villamos kapcsolószekrénye teljeskörű felújítást igényel, a beépített berendezések működése nem üzembiztos | 0 | db | 3 | 1800000 | 5400000 | 0 | 0 | 0
Szennyvízvezeték (kényszeráramoltatású) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szennyvíztisztítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szennyvíztisztító telep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | Szippantott szennyvíz és csurgalékvíz átemelő korlátok cseréje rozsdamentesre | Komáromi szennyvíztisztító telep 0403/37 hrsz. | A korlátok korrozói miatt belesetveszélyessé váltak, cseréjük szükséges | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270000 | 0 | 0 | 0
Építmény | Járórácsok cseréje | Komáromi szennyvíztisztító telep 0403/37 hrsz. | Az egyesített műtárgy járórácsai elkorrodáltak, a rajta való közlekedés baleset és életveszélyes | 0 | m2 | 100 | 20000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Építmény | Úszóiszap átemelő akna felújítása | Komáromi szennyvíztisztító telep 0403/37 hrsz. | Elöregedett, nem biztonságos az üzemeltetése. | 0 | 0 | 1 | 200000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | Központi fűtés rendszer felújítása | Komáromi szennyvíztisztító telep 0403/37 hrsz. | A gázkazán helységen keresztül folyik a nyers szennyvíz, mely hatására a gázkazán meghibásodott, nem javítható. | 0 | 0 | 1 | 1950000 | 1950000 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | Iszapvíztelenítő szalagszűrő prés felújítása | Komáromi szennyvíztisztító telep 0403/37 hrsz. | Üzemóra szerint a felújítása esedékes: szalag, terelőlemezek, csapágyak, szalagfeszítők, pneumatikák. | 0 | 0 | 1 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | Homokzagyvíztelenítő felújítása | Komáromi szennyvíztisztító telep 0403/37 hrsz. | Üzemóra szerint a felújítása esedékes: hajtómű, kopólemez, csiga | 0 | 0 | 1 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | Iszapkihordó szállítószalag cseréje | Komáromi szennyvíztisztító telep 0403/37 hrsz. | A szállítószalag a rendszeres karbantartás ellenére teljesen elhasználódott | 0 | 0 | 1 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | On-line folyamatirányító szondák cseréje | Komáromi szennyvíztisztító telep 0403/37 hrsz. | A mérési pontosság és a vezérlés biztonságának megtartására a szondák cseréje javasolt | 0 | 0 | 1 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Egyedi szennyvízkezelő létesítmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6818400 | 0 | 0 | 0
Pótlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8590000 | 0 | 0 | 0
Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136363400 | 0 | 0 | 0
Ellenőrzés | [7 empty] | 4600
Komárom Önk. nyilatkozata alapján az ÉDV már elvégezte

## Pótlás
Gördülő Fejlesztési Terv I. ütem (2015)
Település neve: Komárom
Ágazat: Szennyvíz Pótlás
Víziközmű objektumcsoport | Munka megnevezése | Helyszín | Műszaki indoklás,jelenlegi műszaki állapot | Műszaki paraméter | Jellemző paraméter (darab, hossz, térfogat stb…) | Mennyiség | Egységár | Költség | Építés,beszerzés időpontja | Pótlás/Felújítás P/F | Amortizáció mértéke
Szennyvízcsatorna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szennyvízcsatorna (gravitációs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | Házi átemelő szivattyúk beszerzése | Komárom, Koppánymonostor, Szőny | Meghibásodás esetén a lakóház szennyvize nem jut a főgyűjtőbe, a kis házi átemelők javítása nem gazdaságos. | Elpumps Bt4877 K | db | 18 | 30000 | 540000 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | Házi átemelő szivattyúk beszerzése | Komárom, Koppánymonostor, Szőny | Meghibásodás esetén a lakóház szennyvize nem jut a főgyűjtőbe, a kis házi átemelők javítása nem gazdaságos. | Zenit | db | 10 | 145000 | 1450000 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | Szivattyúbeszerzés | Komárom Kodály Z. utcai és Ipari parki átemelő | A beépített szivattyú felújítási költsége meghaladja az új árának 75-90 %-át. | Grundfos SL1.80.100.75.A.4.51D | db | 4 | 550000 | 2200000 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | Szivattyúbeszerzés | Komárom Dózsa Gy. És Virág utcai átemelő | A beépített szivattyú felújítási költsége meghaladja az új árának 75-90 %-át. | Grundfos SL1.80.100.75.A.4.51D | db | 4 | 550000 | 2200000 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | Szivattyúbeszerzés | Komárom Horgász közi és Viza utcai átemelő | A beépített szivattyú felújítási költsége meghaladja az új árának 75-90 %-át. | Grundfos SL1.80.100.75.A.4.51D | db | 4 | 550000 | 2200000 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szennyvízvezeték (kényszeráramoltatású) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szennyvíztisztítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szennyvíztisztító telep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyedi szennyvízkezelő létesítmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8590000 | 0 | 0 | 0
Komárom Önk. nyilatkozata alapján az ÉDV már elvégezte

## Beruházás
Gördülő Fejlesztési Terv I. ütem (2015)
Település neve: Komárom
Ágazat: Szennyvíz Beruházás
Víziközmű objektumcsoport | Munka megnevezése | Helyszín | Műszaki indoklás,jelenlegi műszaki állapot | Műszaki paraméter | Jellemző paraméter (darab, hossz, térfogat stb…) | Mennyiség | Egységár | Költség | Építés,beszerzés időpontja | Pótlás/Felújítás P/F | Amortizáció mértéke
Szennyvízcsatorna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szennyvízcsatorna (gravitációs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szennyvízvezeték (kényszeráramoltatású) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szennyvíztisztítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szennyvíztisztító telep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyedi szennyvízkezelő létesítmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0