## Felújítás
Gördülő Fejlesztési Terv II. ütem (2016-2019)
Település neve: KOMÁROM, ÁCS
Ágazat: Ivóvíz Felújítás
Teljes amortizáció mértéke | 253096000
Komárom | 189696000 | 47424000
Ács | 31776000
Víziközmű objektumcsoport | Munka megnevezése | Helyszín | Műszaki indoklás,jelenlegi műszaki állapot | Műszaki paraméter | Jellemző paraméter (darab, hossz, térfogat stb…) | Mennyiség | Egységár | Költség | Építés,beszerzés időpontja | Pótlás/Felújítás P/F | Tulajdon (Komárom, Ács, Közös)
Felszín alatti vízkivétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mélyfúrású kút | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parti szűrésű kút | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bányavíz kivétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízműtelep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízkezelő létesítmények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízelosztás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ivóvízhálózat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-Távvezeték | NA 400 AC vezeték bélelése | Csendes utca | A regionális vízellátó rendszer cseréje, Ács település vízellátási biztonságának növelése | fm | 0 | 480 | 66000 | 31680000 | 0 | 0 | 0
-Távvezeték | NA 300 AC vezeték bélelése | Gyár utca | A regionális vízellátó rendszer cseréje, Komárom város vízellátási biztonságának növelése | fm | 0 | 900 | 78000 | 70200000 | 0 | 0 | 0
-Távvezeték | NA300 vezeték bélelése | Ács Gyár utca | A város frekventált helyén lévő utcában található nagy átmérőjű vezeték felújítása béleléssel | fm | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 400-as tolózár csere | Ács távvezeték | Az elzárószerelvények és a hozzájuk kapcsolódó idomok szükségszerű cseréje a regionális ivóvízvezetéken, korróziós hatások miatt szükséges a csere | db | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | Fix pontos távleolvasó rendszer kiépítése | Komárom | A városban telepített távadós vízmérők fix pontos kiolvasására irányuló fejlesztés | db | 0 | 1 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0
-Elosztóhálózat | NA 100 AC vezeték csere NO DIG eljárással | Komárom (12db utca hivatali aszfaltozással összhangban) | A város fejlesztésével párhuzamosan szükséges az ivóvízvezeték hálózat felújítása | fm | 0 | 3000 | 19000 | 57000000 | 0 | 0 | 0
| DN 100 vezetékcsere | Ács, Munkás, Táncsics, Arany J | A város fejlesztésével párhuzamosan szükséges az ivóvízvezeték hálózat felújítása | fm | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | Csomópontok felújítása | Komárom | Az elzárószerelvények és a hozzájuk kapcsolódó idomok szükségszerű cseréje az idő múlásával és a korróziós hatások növekedésével | db | 0 | 20 | 316000 | 6320000 | 0 | 0 | 0
| Csomópontok felújítása | Ács | Az elzárószerelvények és a hozzájuk kapcsolódó idomok szükségszerű cseréje az idő múlásával és a korróziós hatások növekedésével | db | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | Tűzcsapfelújítások és cserék | Komárom | Az idő múlásával és a korróziós folyamatok hatására szükségszerűvé válik a tűzcsapok cseréje | db | 0 | 20 | 300000 | 6000000 | 0 | 0 | 0
| Tűzcsapfelújítások | Ács | Az idő múlásával és a korróziós folyamatok hatására szükségszerűvé válik a tűzcsapok cseréje | db | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-Bekötővezeték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Víztárolók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | AKK 700 tip. Víztorony | Víztér felületkezelés, mázolás | A víztorony belső felületének korróziós jeleinek kezelésére irányuló felületkezelés | m2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | AKK 700 tip. Víztorony | Külső szigetelés | Az időjárás viszontagságai révén a víztorony külső burkolata néhány helyen megbomlott és a lokális kezelések már nem elegendőek | m2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nyomásfokozók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tartalék keret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9484800 | 0 | 0 | 0
Pótlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189684800 | 0 | 0 | 0
Ellenőrzés | [7 empty] | 11200
"O" összeggel szereplő Ács Önk. tételei

## Pótlás
Gördülő Fejlesztési Terv II. ütem (2016-2019)
Település neve: KOMÁROM, ÁCS
Ágazat: Ivóvíz Pótlás
Víziközmű objektumcsoport | Munka megnevezése | Helyszín | Műszaki indoklás,jelenlegi műszaki állapot | Műszaki paraméter | Jellemző paraméter (darab, hossz, térfogat stb…) | Mennyiség | Egységár | Költség | Építés,beszerzés időpontja | Pótlás/Felújítás P/F | Amortizáció mértéke
Felszín alatti vízkivétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mélyfúrású kút | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parti szűrésű kút | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | Grundfos SP 60-5 búvárszivattyú beszerzése | Komárom Koppánymonostor Szent Pál sziget | A víztermelő kutakban a magas üzemóra szám miatt szükséges a szivattyúk cseréje | db | 0 | 4 | 500000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bányavíz kivétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízműtelep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízkezelő létesítmények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízelosztás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ivóvízhálózat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-Távvezeték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-Elosztóhálózat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-Bekötővezeték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Víztárolók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nyomásfokozók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0

## Beruházás
Gördülő Fejlesztési Terv II. ütem (2016-2019)
Település neve: KOMÁROM, ÁCS
Ágazat: Ivóvíz Beruházás
Víziközmű objektumcsoport | Munka megnevezése | Helyszín | Műszaki indoklás,jelenlegi műszaki állapot | Műszaki paraméter | Jellemző paraméter (darab, hossz, térfogat stb…) | Mennyiség | Egységár | Költség | Építés,beszerzés időpontja | Pótlás/Felújítás P/F | Amortizáció mértéke
Felszín alatti vízkivétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mélyfúrású kút | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parti szűrésű kút | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bányavíz kivétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízműtelep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízkezelő létesítmények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízelosztás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ivóvízhálózat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-Távvezeték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-Elosztóhálózat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-Bekötővezeték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Víztárolók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nyomásfokozók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0