## Felújítás
Gördülő Fejlesztési Terv I. ütem (2015)
Település neve: KOMÁROM, ÁCS
Ágazat: Ivóvíz Felújítás
Teljes amortizáció mértéke | 94911000
Komárom | 75089000
Ebből áthózódó | 27665000
Ács | 11916000 | 15,5m
Ebből áthózódó | 3972000
Víziközmű objektumcsoport | Munka megnevezése | Helyszín | Műszaki indoklás,jelenlegi műszaki állapot | Műszaki paraméter | Jellemző paraméter (darab, hossz, térfogat stb…) | Mennyiség | Egységár | Költség | Építés,beszerzés időpontja | Pótlás/Felújítás P/F | Tulajdon (Komárom, Ács, Közös
Felszín alatti vízkivétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mélyfúrású kút | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parti szűrésű kút | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | Parti szűrésű kutak bekötéseinek cseréje és csatlakoztatása az új DN 315 KPE gyűjtővezetékbe | Komárom Koppánymonostor Szent Pál sziget | A 2014-ben kiépített új gyüjtővezetékre a termelő kutak átkötése | db | 0 | 4 | 320000 | 1280000 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | Teljeskörű 0,4 kV-os rekonstrukció | Ács Vízmű Telep Zichy park | A vízműtelepet 1986-ban helyeztük üzembe, így érintésvédelmi és villamos biztonságtechnikai szempontból indokolt a felújítása | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bányavíz kivétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízműtelep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | Vas-mangániszap ülepítő kavicságyak felújítása | Komárom Koppánymonostor Vas-mangántalanító dekantáló tér | A vas mangántalanítás technológiai folyamatához szükséges az iszap ülepítő műtárgyak felújítása | db | 0 | 4 | 500000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízkezelő létesítmények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízelosztás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ivóvízhálózat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-Távvezeték | NA300 AC távvezeték cseréje | Komárom, Térffy Gy. és Gábor Á. között | Komárom város ivóvízellátásának biztonságának a növelése miatt szükséges a vezeték cseréje | fm | 0 | 280 | 66000 | 18480000 | 0 | 0 | 0
| NA400 ÖV és AC távvezetékek bélelése | Komárom, Horgász köz | Komárom város ivóvízellátásának biztonságának a növelése miatt szükséges a vezeték cseréje | fm |  | 400 | 75000 | 30000000
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 400-as tolózár csere | Ács távvezeték | A regionális távvezeték szakaszolási lehetősége miatt szükséges a Tz CSERÉJE | db | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-Elosztóhálózat | NA 100 AC vezeték csere NO DIG eljárással | Komárom (Maros, Kölcsey, Igmándi út) | A város fejlesztésével párhuzamosan szükséges az ivóvízvezeték hálózat felújítása | fm | 0 | 750 | 16600 | 12450000 | 0 | 0 | 0
Építmény | Gyár utcai NA400-as csőhíd felújítása | Ács | A korróziós folyamatok következtében a csőhíd több helyen meghibásodott így szükségessé vált a felújítása | fm | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | Csomópontok felújítása | Komárom | Az elzárószerelvények és a hozzájuk kapcsolódó idomok szükségszerű cseréje az idő múlásával és a korróziós hatások növekedésével | db | 0 | 5 | 400000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | Csomópontok felújítása | Ács | Az elzárószerelvények és a hozzájuk kapcsolódó idomok szükségszerű cseréje az idő múlásával és a korróziós hatások növekedésével | db | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | Tűzcsapfelújítások és cserék | Komárom | Az idő előrehaladtával és a korróziós folyamatok hatására szükségszerűvé válik a tűzcsapok cseréje | db | 0 | 5 | 320000 | 1600000 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | Tűzcsapfelújítások | Ács | Az idő előrehaladtával és a korróziós folyamatok hatására szükségszerűvé válik a tűzcsapok cseréje | db | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-Bekötővezeték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Víztárolók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nyomásfokozók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tartalék: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3754450 | 0 | 0 | 0
Pótlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520000 | 0 | 0 | 0
Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75084450 | 0 | 0 | 0
Ellenőrzés | [7 empty] | 4550
"O" összeggel szereplő Ács Önk. tételei

## Pótlás
Gördülő Fejlesztési Terv I. ütem (2015)
Település neve: KOMÁROM, ÁCS
Ágazat: Ivóvíz Pótlás
Víziközmű objektumcsoport | Munka megnevezése | Helyszín | Műszaki indoklás,jelenlegi műszaki állapot | Műszaki paraméter | Jellemző paraméter (darab, hossz, térfogat stb…) | Mennyiség | Egységár | Költség | Építés,beszerzés időpontja | Pótlás/Felújítás P/F | Amortizáció mértéke
Felszín alatti vízkivétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mélyfúrású kút | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parti szűrésű kút | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | Grundfos SP 60-5 búvárszivattyú beszerzése | Komárom Koppánymonostor Szent Pál sziget | A víztermelő kutakban a magas üzemóra szám miatt szükséges a szivattyúk cseréje | db | 0 | 2 | 830000 | 1660000 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bányavíz kivétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízműtelep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | Hálózati szivattyú beszerzése (EMU K 146-1-NU 801-2/60 D) | Komárom Koppánymonostor nyomásfokozó gépház | A hálózati szivattyúk magas üzemóra száma miatt szükséges új beszerzése | db | 0 | 1 | 1860000 | 1860000 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízkezelő létesítmények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízelosztás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ivóvízhálózat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-Távvezeték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-Elosztóhálózat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-Bekötővezeték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-Bekötővezeték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Víztárolók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nyomásfokozók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520000 | 0 | 0 | 0

## Beruházás
Gördülő Fejlesztési Terv I. ütem (2015)
Település neve: KOMÁROM, ÁCS
Ágazat: Ivóvíz Beruházás
Víziközmű objektumcsoport | Munka megnevezése | Helyszín | Műszaki indoklás,jelenlegi műszaki állapot | Műszaki paraméter | Jellemző paraméter (darab, hossz, térfogat stb…) | Mennyiség | Egységár | Költség | Építés,beszerzés időpontja | Pótlás/Felújítás P/F | Amortizáció mértéke
Felszín alatti vízkivétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mélyfúrású kút | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parti szűrésű kút | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bányavíz kivétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízműtelep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízkezelő létesítmények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízelosztás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ivóvízhálózat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-Távvezeték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-Elosztóhálózat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | Újvilág utca vezetékkiépítés | Ács | Ács, Rektor telepen a körvezeték megvalósításával nő a szolgáltatás színvonala és az ellátás színvonala | fm | 0 | 300 | 16600 | 4980000 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-Bekötővezeték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Víztárolók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nyomásfokozók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Építmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gép, berendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Irányítástechnika, energiaellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4980000 | 0 | 0 | 0