## Komárom 2011
Mintaszám | Dátum | Mintavételi hely neve | Vizsgálat célja | pH [-] | KOIk [mg/l] | BOI5 [mg/l] | össz.foszfor [mg/l] | NH4-N [mg/l] | NO2-N [mg/l] | NO3-N [mg/l] | NO3 [mg/l] | szervetlen N [mg/l] | kjeldahl-N [mg/l] | összN [mg/l] | fajl.vez.kép. [ľS/cm] | ö.la. [mg/l] | ö.la.im. [mg/l] | SZOE [mg/l] | Hg [mg/l] | Cd [mg/l] | Cr [mg/l] | Ni [mg/l] | Pb [mg/l] | Cu [mg/l] | sza_SZV [mg/l] | sza_SZV_im [mg/l] | ANA [mg/l] | üledék térf [ml/l]
75 | 2011-01-04 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.72 | 870 | 300 | 18.5 | 38.25 | <0,01 | 0.28 | 1.24 | 38.53 | 57 | 58 | 1850 | 690 | 195 | 34 | 0.0003 | 0.0039 | 0.0134 | 0.0107 | <0,0120 | 0.1269 | 1740 | 940 | 4.2 | <5 ml/l
76 | 2011-01-04 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.66 | 30 | 5 | 1.43 | 5.76 | 2 | 7.73 | 34.19 | 15.49 | 7.6 | 17.3 | 1750 | 11 | 5 | <2 | 0.0001 | 0.0028 | <0,0010 | 0.0028 | <0,0120 | <0,0010 | 1080 | 790 | 0.53 | <5 ml/l
478 | 2011-01-26 | Komárom tisztított szennyvíz | KÖF osztott minta | 7.5 | 34 | 10 | 3.55 | 0.05 | 0.02 | 28.6 | 126.55 | 28.62 | 6.1 | 35 | 1670 | 5 | 2 | <2 | [6 empty] | 1150 | 844 | 0.52 | < 0,5 ml/l
623 | 2011-02-01 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.38 | 778 | 270 | 14.3 | 40.22 | <0,01 | 0.25 | 1.1 | 40.47 | 77 | 77 | 2210 | 210 | 86 | 16.6 | 0.0003 | 0.003 | 0.0102 | 0.0069 | <0,0120 | 0.1033 | 1920 | 850 | 3.7 | 2
624 | 2011-02-01 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.45 | 52 | 19 | 1.72 | 6.47 | 2.53 | 7.35 | 32.51 | 16.35 | 8.8 | 18.7 | 1700 | 20 | 11 | <2 | 0.0001 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0016 | <0,0120 | 0.0034 | 1360 | 580 | 0.43 | 1
1249 | 2011-03-01 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.77 | 1166 | 390 | 16.6 | 47.14 | <0,01 | 0.26 | 1.14 | 47.4 | 81 | 81 | 1650 | 580 | 160 | 32 | 0.001 | 0.0039 | 0.0147 | 0.0116 | <0,0120 | 0.1185 | 1780 | 890 | 8.1 | 3
1250 | 2011-03-01 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.58 | 68 | 24 | 1.42 | 2.18 | 4.66 | 4.31 | 19.07 | 11.15 | 3.8 | 12.7 | 1580 | 20 | 8 | <2 | 0.0003 | 0.0034 | 0.0012 | 0.0036 | <0,0120 | 0.0489 | 974 | 826 | 0.43 | 1
2040 | 2011-04-05 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.63 | 737 | 260 | 8.07 | 48.48 | <0,01 | 0.39 | 1.72 | 48.87 | 69 | 70 | 1750 | 260 | 110 | 32 | 0.0003 | 0.0023 | 0.0067 | 0.0035 | <0,0120 | 0.0405 | 1150 | 696 | 7.6 | 3
2041 | 2011-04-05 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.47 | 30 | 7 | 0.55 | 6.36 | 0.8 | 7.59 | 33.6 | 14.75 | 8.9 | 17.3 | 1460 | 10 | 4 | <2 | 0.0001 | 0.0022 | 0.0038 | 0.0026 | <0,0120 | 0.0071 | 884 | 630 | 0.43 | 1
2710 | 2011-05-03 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.53 | 640 | 250 | 11.8 | 35.07 | <0,01 | 0.23 | <1,00 | 35.07 | 66 | 66 | 2240 | 300 | 115 | 25 | 0.0001 | <0,0020 | 0.002 | 0.0028 | <0,0120 | 0.0205 | 1190 | 772 | 5.7 | 4
2711 | 2011-05-03 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.74 | 39 | 20 | 1.55 | 0.15 | 0.02 | 12.81 | 56.69 | 12.98 | 2.8 | 15.6 | 1430 | 18 | 7 | <2 | 0.0002 | <0,0020 | 0.0088 | 0.0077 | <0,0120 | 0.0779 | 954 | 674 | 0.4 | < 0,5 ml/l
3553 | 2011-06-07 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.32 | 494 | 220 | 7.67 | 34.48 | <0,01 | < 0,23 | <1,00 | 34.48 | 56 | 56 | 1310 | 190 | 66 | 35 | 0.0001 | <0,0020 | 0.0101 | 0.0063 | <0,0120 | 0.0576 | 1000 | 436 | 7.4 | 5
3554 | 2011-06-07 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.32 | 30 | 13 | 1.68 | 0.05 | 0.02 | 9.56 | 42.28 | 9.63 | 1.1 | 10.7 | 1170 | 10 | 4 | <2 | 0.0001 | <0,0020 | 0.0014 | 0.0027 | <0,0120 | 0.0685 | 706 | 416 | 0.61 | < 0,5 ml/l
4167 | 2011-07-05 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.96 | 540 | 190 | 9.45 | 44.55 | <0,01 | 0.23 | 1.03 | 44.78 | 66 | 66 | 2500 | 160 | 35 | 38 | 0.0002 | <0,0020 | 0.005 | 0.003 | <0,0120 | 0.029 | 938 | 630 | 9.2 | 4
4168 | 2011-07-05 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.45 | 48 | 14 | 1.66 | 0.09 | 0.02 | 19.56 | 86.53 | 19.67 | 2.8 | 22 | 2170 | 18 | 4 | <2 | 0.0001 | <0,0020 | 0.001 | 0.001 | <0,0120 | <0,0010 | 772 | 458 | 0.38 | < 0,5 ml/l
4751 | 2011-08-02 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.45 | 524 | 190 | 8.42 | 61.07 | <0,01 | < 0,23 | <1,00 | 61.07 | 76 | 76 | 1570 | 180 | 55 | 38 | 0.0001 | <0,0020 | 0.0055 | 0.0042 | <0,0120 | 0.0234 | 1010 | 560 | 6.3 | 26
4752 | 2011-08-02 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.4 | 30 | 6 | 3.71 | 0.05 | 0.01 | 26.8 | 118.59 | 26.81 | 2.5 | 29 | 1240 | 8 | 3 | <2 | 0.001 | <0,0020 | <0,0010 | 0.0024 | <0,0120 | <0,0010 | 586 | 348 | 0.62 | < 0,5 ml/l
5369 | 2011-09-06 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.77 | 626 | 230 | 6.2 | 50.55 | <0,01 | < 0,23 | <1,00 | 50.55 | 69 | 69 | 1500 | 210 | 30 | 30 | 0.0001 | <0,0020 | 0.003 | 0.0038 | <0,0120 | 0.0275 | 834 | 528 | 5.5 | 2
5370 | 2011-09-06 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.73 | 48 | 17 | 3.41 | 0.07 | 0.01 | 10.08 | 44.61 | 10.16 | 3.3 | 13.4 | 1290 | 12 | 5 | <2 | 0.0001 | <0,0020 | 0.002 | 0.003 | <0,0120 | <0,0010 | 742 | 546 | 0.65 | < 0,5 ml/l
5923 | 2011-10-04 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.69 | 643 | 320 | 13 | 65.22 | 1.59 | 0.83 | 3.67 | 67.64 | 88 | 91 | 1740 | 370 | 20 | 27 | 0.0008 | 0.0021 | 0.008 | 0.0056 | <0,0120 | 0.0664 | 940 | 640 | 3.2 | 2
5924 | 2011-10-04 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.6 | 30 | 6 | 6.88 | 0.08 | 0.03 | 30.66 | 135.68 | 30.77 | 2.2 | 33 | 1490 | 9 | 3 | <2 | 0.0016 | <0,0020 | 0.0044 | 0.0041 | <0,0120 | 0.0047 | 780 | 410 | 0.51 | 1
6522 | 2011-11-08 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.55 | 2627 | 760 | 35.3 | 62.61 | 0.17 | 0.48 | 2.12 | 63.26 | 88 | 89 | 1960 | 1330 | 280 | 43 | 0.002 | 0.0025 | 0.0751 | 0.0228 | 0.0236 | 0.3051 | 2920 | 1040 | 8.8 | 6
6523 | 2011-11-08 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.44 | 72 | 8 | 1.82 | 1.84 | 3.26 | 10.85 | 48.03 | 15.95 | 8 | 22 | 1620 | 4 | 2 | 2 | 0.0014 | <0,0020 | 0.002 | 0.0029 | <0,0120 | <0,0010 | 1070 | 650 | 0.58 | 1
7073 | 2011-12-06 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.12 | 2304 | 880 | 33.6 | 69.5 | 0.16 | < 0,23 | <1,00 | 69.66 | 102 | 102 | 1800 | 840 | 330 | 42 | 0.0004 | 0.003 | 0.0293 | 0.0155 | <0,0120 | 0.1915 | 2500 | 1310 | 5.1 | 2
7074 | 2011-12-06 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.18 | 62 | 19 | 1.6 | 0.4 | 2.97 | 12.35 | 54.64 | 15.72 | 3.4 | 18.7 | 1360 | 27 | 11 | 3.5 | 0.0001 | <0,0020 | 0.0011 | 0.0039 | <0,0120 | <0,0010 | 1300 | 690 | 0.52 | 0.5
|  |  | Nyers átlag |  | 995.75 | 355 | 15.2425 | 49.7617 | 0.64 | 0.36875 | 1.7171 | 50.1483 | 74.5833 | 75.0833 | 1840 | 443.3333 | 123.5 | 32.7167 | 0.000475 | 0.0029571 | 0.01525 | 0.0080583 | 0.0236 | 0.092517 | 1493.5 | 774.3333 | 6.2333 | 5.3636
|  |  | Tisztított átlag |  | 44.9167 | 13.1667 | 2.2858 | 1.9583 | 1.3608 | 13.3042 | 58.8683 | 16.6192 | 4.6 | 19.2 | 1521.6667 | 13.9167 | 5.5833 | 2.75 | 0.00043333 | 0.00275 | 0.00283 | 0.0031917 | 0.012 | 0.035083 | 934 | 584.8333 | 0.5075 | 0.91667

## Komárom 2012
Mintaszám | Dátum | Mintavételi hely neve | Vizsgálat célja | pH [-] | KOIk [mg/l] | BOI5 [mg/l] | össz.foszfor [mg/l] | NH4-N [mg/l] | NO2-N [mg/l] | NO3-N [mg/l] | NO3 [mg/l] | szervetlen N [mg/l] | ö.N [mg/l] | ö.la. [mg/l] | ö.la.im. [mg/l] | SZOE [mg/l] | ANA [mg/l] | üledék térf [ml/l] | fajl.vez.kép. [ľS/cm] | Hg [mg/l] | Cd [mg/l] | Cr [mg/l] | Ni [mg/l] | Pb [mg/l] | Cu [mg/l] | sza_SZV [mg/l] | sza_SZV_im [mg/l]
71 | 2012-01-03 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.35 | 1382 | 660 | 15.5 | 69.89 | <0,01 | 0.39 | 1.74 | 70.28 | 96 | 470 | 202 | 65 | 6.2 | 60 | 1720 | 0.0002 | 0.0033 | 0.0139 | 0.0091 | <0,020 | 0.1045 | 3100 | 1140
72 | 2012-01-03 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.28 | 48 | 22 | 1.6 | 0.35 | 1.37 | 11.02 | 48.75 | 12.74 | 17.4 | 20 | 11 | 2 | 0.55 | < 0,5 ml/l | 1290 | <0,0001 | 0.0021 | <0,005 | 0.0022 | <0,020 | <0,020 | 888 | 690
727 | 2012-02-07 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.81 | 994 | 340 | 12.8 | 80.59 | <0,01 | 0.88 | 3.91 | 81.47 | 94 | 460 | 197 | 34 | 11.1 | 4 | 2240 | 0.0002 | 0.0041 | 0.0577 | 0.0066 | <0,020 | 0.0393 | 1660 | 940
728 | 2012-02-07 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.49 | 34 | 10 | 1.36 | 5.8 | 2.08 | 1.58 | 6.99 | 9.46 | 16.3 | 12 | 6 | <2 | 0.75 | < 0,5 ml/l | 1520 | <0,0001 | 0.0025 | <0,005 | 0.0031 | <0,020 | <0,020 | 914 | 750
1270 | 2012-03-06 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.84 | 1059 | 420 | 13 | 59.48 | <0,01 | 0.72 |  | 60.2 | 115 | 360 |  | 48
1271 | 2012-03-06 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.43 | 63 | 20 | 2.05 | 13.27 | 3.8 | 4.83 |  | 21.9 | 25 | 20 |  | <2 |  |  |  | 0.0002 | 0.0025 | <0,005 | 0.0031 | <0,020 | <0,020
1796 | 2012-04-03 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.37 | 1608 | 790 | 17.7 | 63.22 | <0,01 | 0.26 |  | 63.48 | 96 | 390 |  | 30
1797 | 2012-04-03 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.31 | 82 | 39 | 1.57 | 0.22 | 0.28 | 18.33 |  | 18.83 | 20 | 27 |  | <2 |  |  |  | <0,0001 | <0,0020 | <0,005 | <0,002 | <0,020 | <0,020
2415 | 2012-05-08 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.47 | 1251 | 360 | 28.4 | 65.76 | 0.06 | 1 |  | 66.82 | 146 | 730 |  | 42
2416 | 2012-05-08 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.32 | 63 | 8 | 3.34 | < 0,05 | 0.01 | 17.34 |  | 17.35 | 19.3 | 7 |  | <2 |  |  |  | 0.0001 | <0,0020 | <0,005 | 0.0028 | <0,020 | <0,020
2920 | 2012-06-05 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.21 | 826 | 430 | 10.6 | 64.26 | <0,01 | 0.33 |  | 64.59 | 86 | 400 |  | 38
2921 | 2012-06-05 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.2 | 39 | 11 | 6.59 | 0.07 | 0.06 | 21.35 |  | 21.48 | 28 | 12 |  | <2 |  |  |  | <0,0001 | <0,0020 | <0,005 | 0.003 | <0,020 | <0,020
3479 | 2012-07-03 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.04 | 1227 | 600 | 11.8 | 47.71 | <0,01 | < 0,23 |  | 47.71 | 81 | 320 |  | 39
3480 | 2012-07-03 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7 | 72 | 20 | 1.66 | 0.06 | 0.04 | 30.89 |  | 30.99 | 41 | 3 |  | <2 |  |  |  | <0,0001 | <0,0020 | <0,005 | 0.0024 | <0,020 | <0,020
4152 | 2012-08-07 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.26 | 940 | 460 | 11.1 | 68.23 | <0,01 | 0.64 |  | 68.87 | 95 | 270 |  | 21
4153 | 2012-08-07 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.03 | 66 | 20 | 3.39 | 0.05 | 0.07 | 35.16 |  | 35.28 | 50 | 35 |  | <2 |  |  |  | <0,0001 | <0,0020 | <0,005 | <0,002 | <0,020 | <0,020
4640 | 2012-09-04 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.13 | 1320 | 640 | 11.8 | 72.01 | <0,01 | < 0,23 |  | 72.01 | 117 | 250 |  | 31
4641 | 2012-09-04 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.29 | 58 | 15 | 3.81 | 0.14 | 0.02 | 19.71 |  | 19.87 | 29 | 8 |  | <2 |  |  |  | <0,0001 | <0,0020 | <0,005 | <0,002 | <0,020 | <0,020
5189 | 2012-10-02 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 6.7 | 1451 | 1020 | 11.2 | 30.36 | <0,01 | 0.24 |  | 30.6 | 85 | 460 |  | 41
5190 | 2012-10-02 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 6.96 | 102 | 66 | 3.18 | 0.15 | 0.03 | 39.38 |  | 39.56 | 46 | 22 |  | <2 |  |  |  | 0.0002 | <0,0020 | <0,005 | 0.0033 | <0,020 | <0,020
5977 | 2012-11-06 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.89 | 561 | 350 | 10.5 | 59.61 | <0,01 | 0.38 |  | 59.99 | 194 | 200 |  | 29
5978 | 2012-11-06 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.14 | 30 | 8 | 2.72 | 0.31 | 0.12 | 23.6 |  | 24.03 | 28 | 11 |  | <2 |  |  |  | 0.0002 | <0,0020 | <0,005 | 0.004 | <0,020 | <0,020
6783 | 2012-12-04 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.08 | 892 | 460 | 12.2 | 61.25 | <0,01 | < 0,23 |  | 61.25 | 86 | 370 |  | 32
6784 | 2012-12-04 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.05 | <30 | 9 | 2.56 | 0.06 | 0.03 | 20.39 |  | 20.48 | 22 | 5 |  | <2 |  |  |  | <0,0001 | <0,0020 | <0,005 | 0.0032 | <0,020 | <0,020

## Komárom 2013
Mintaszám | Dátum | Mintavételi hely neve | Vizsgálat célja | pH [-] | KOIk [mg/l] | BOI5 [mg/l] | NH4-N [mg/l] | NO2-N [mg/l] | NO3-N [mg/l] | szervetlen N [mg/l] | ö.N [mg/l] | össz.foszfor [mg/l] | ö.la. [mg/l] | SZOE [mg/l] | Hg [mg/l] | Cd [mg/l] | Cr [mg/l] | Ni [mg/l] | Pb [mg/l] | Cu [mg/l]
152 | 2013-01-08 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.97 | 996 | 310 | 57.01 | 1.32 | 0.36 | 58.69 | 72 | 15.2 | 460 | 25
153 | 2013-01-08 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.24 | 44 | 13 | 0.15 | 0.03 | 21.39 | 21.57 | 23 | 0.87 | 3 | <2 | <0,0001 | <0,0020 | <0,005 | 0.0027 | <0,020 | <0,020
921 | 2013-02-05 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.27 | 1234 | 570 | 19.73 | <0,01 | 0.29 | 20.02 | 52 | 24.3 | 1010 | 20
922 | 2013-02-05 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.2 | 30 | 5 | 0.14 | 0.13 | 17.5 | 17.77 | 20 | 0.6 | 2 | <2 | <0,0001 | <0,0020 | <0,005 | 0.0025 | <0,020 | <0,020
1687 | 2013-03-05 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.71 | 1064 | 360 | 49.63 | <0,01 | < 0,23 | 49.63 | 89 | 16.8 | 600 | 26
1688 | 2013-03-05 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.5 | 58 | 9 | 0.69 | 1.87 | 5.33 | 7.89 | 10 | 1.03 | 2 | <2 | <0,0001 | <0,0020 | <0,005 | 0.003 | <0,020 | <0,020
2479 | 2013-04-02 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.51 | 221 | 110 | 23.37 | 1.62 | 1.14 | 26.13 | 26 | 2.79 | 90 | 16
2480 | 2013-04-02 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.22 | 30 | 5 | 0.14 | 0.41 | 21.44 | 21.99 | 23 | 1.27 | 4 | <2 | <0,0001 | 0.0022 | <0,005 | 0.0033 | <0,020 | <0,020
3442 | 2013-05-07 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.69 | 499 | 230 | 34.4 | <0,01 | < 0,23 | 34.4 | 43 | 8.55 | 220 | 19.8
3443 | 2013-05-07 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.27 | 38 | 6 | 0.05 | 0.01 | 16.33 | 16.39 | 18.2 | 2.71 | 3 | <2 | <0,0001 | <0,0020 | <0,005 | 0.0027 | <0,020 | <0,020
4135 | 2013-06-04 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.61 | 261 | 130 | 31.31 | <0,01 | < 0,23 | 31.31 | 39 | 8.07 | 82 | 22
4136 | 2013-06-04 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.36 | 100 | 18 | 0.05 | 0.01 | 15.61 | 15.62 | 19.3 | 1.91 | 2 | <2 | 0.0001 | <0,0020 | <0,005 | <0,002 | <0,020 | <0,020
4828 | 2013-07-02 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.4 | 605 | 270 | 29.66 | <0,01 | 0.25 | 29.91 | 59 | 7.15 | 280 | 29
4829 | 2013-07-02 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.4 | 48 | 10 | 0.05 | 0.01 | 18.04 | 18.05 | 21 | 1.14 | 10 | <2 | <0,0001 | 0.0023 | <0,005 | <0,002 | <0,020 | <0,020
5549 | 2013-08-06 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.35 | 664 | 220 | 76.01 | <0,01 | < 0,23 | 76.01 | 114 | 11.7 | 200 | 28
5550 | 2013-08-06 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.69 | 38 | 11 | 0.05 | 0.02 | 15.24 | 15.26 | 23 | 2.76 | 2 | <2 | 0.0001 | <0,0020 | <0,005 | 0.0025 | <0,020 | <0,020
6105 | 2013-09-03 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.73 | 845 | 450 | 79.5 | <0,01 | 0.26 | 79.76 | 114 | 24.2 | 190 | 35
6106 | 2013-09-03 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.5 | 30 | 4 | 0.06 | 0.02 | 22.9 | 22.98 | 29 | 3.32 | 3 | 3.4 | <0,0001 | <0,0020 | <0,005 | <0,002 | <0,020 | <0,020
6694 | 2013-10-01 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.33 | 664 | 290 | 68.43 | <0,01 | < 0,23 | 68.43 | 99 | 11.5 | 210 | 33
6695 | 2013-10-01 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.36 | 34 | 3 | 0.11 | 0.02 | 20.69 | 20.82 | 21 | 1.37 | 2 | 3.6 | <0,0001 | <0,0020 | <0,005 | <0,002 | <0,020 | <0,020
7389 | 2013-11-05 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.27 | 614 | 290 | 23.57 | <0,01 | < 0,23 | 23.57 | 36 | 5.62 | 150 | 40
7390 | 2013-11-05 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7 | 48 | 4 | 0.05 | 0.05 | 11.01 | 11.11 | 12 | 1.49 | 3 | <2 | <0,0001 | <0,0020 | <0,005 | 0.0034 | <0,020 | <0,020
8024 | 2013-12-03 | Komárom nyers szennyvíz | havi vizsgálat | 7.83 | 1248 | 360 | 57.1 | <0,01 | 0.24 | 57.34 | 118 | 22.5 | 550 | 36
8025 | 2013-12-03 | Komárom tisztított szennyvíz | havi vizsgálat | 7.51 | 77 | 16 | 0.05 | 0.04 | 18.75 | 18.79 | 31 | 2.51 | 5 | 2 | <0,0001 | <0,0020 | <0,005 | 0.0024 | <0,020 | <0,020